Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по ремонту  кровли в ДОУ №96
 ул. Тракторная, 9 «а», тел. 23-22-48
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя
	100 м2
	3.1

	2.
	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя
	100 м2
	6.2

	3.
	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам более 600 мм
	100 м
	2.4

	4.
	Устройство  покрытий парапетов
	100 м2
	1.1

	5.
	Смена обделок из листовой стали
	100 м
	0.4

	6.
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах
	10 шт.
	0.6

	7.
	Устройство обделок кровли в  местах примыкания кровли к радиоантеннам
	место
	8

	8.
	Ремонт выравнивающей стяжки отдельными местами  до 0,5 м2
	100 шт.
	0.9

	9.
	То же  до 1,0 м2
	100 шт.
	0.3

	10.
	Обмазка стыков мастикой битумной
	100 м2
	1.8

	11.
	Уборка и вывоз  строительного мусора 
	
	100%

	
	
	
	


