Размещение заказа на поставку медицинского  оборудования для нужд ЛПУ г. Владимира  на 3  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г. Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Внебюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложение  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	МУЗ  «Городская больница №3», г. Владимир, ул. Каманина, 25


	6. Срок поставки товаров:

	3 квартал  2007 г.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №1)

Срок подачи котировочных заявок до 17.09.2007 г.; 17.09.2007 г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом и договором  заключенными с управлением здравоохранения администрации г. Владимира и лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира, графиком поставки. Оплата по мере поступления оборудования при наличии финансирования.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течении десяти дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование, характеристики  и количество поставляемых товаров:
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Цена контракта*
(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Руководитель

МП   

                                                    













Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм., шт.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Начальная цена контракта

(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Прикроватный монитор МЕС-1200 фирмы Mindray
Наличие

Регистрационного удостоверения Минздрава России

Сертификат Госстандарта России

Подключение к системе "Hypervisor III"

Обновление системы (электронный вариант апгрейта ), Технические характеристики согласно приложения №3.

	Шт.
	5
	99 000
	495 000
	МУЗ «Городская больница №3».  Срок поставки: 3 квартал 2007 г.

Доставка за счет поставщика. Инструкции пользователя на русском языке

Срок поставки и инсталяции системы в течении 7 дней с момента подписания договора поставки.

Гарантийное обслуживание не менее 18 месяцев.

Постгарантийное обслуживание по договору с фирмой поставщиком.

Лицензия на техническое обслуживание. 

Наличие функции или значение параметра согласно технических данных прибора
	Оплата 
3 квартал 2007 года,  безналичный расчет

По мере поступления средств, расчет после  поставки оборудования на основании  товарно-транспортной накладной.

	18 мес.
	Внебюджет


Приложение №3

Наличие:

Тип монитора - моноблочный

Дисплей цветной жидкокристаллический

Размер, не менее  8,4 дюймов

Разрешение, не менее 800 х 600

Кол-во волн на экране До 4

Скорость развертки

6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек

Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей 

Меню русскоязычное

Тренды: Цифровые и графические

не менее 72 часов

Калькулятор расчета доз препаратов

Тревоги: Визуальная, 3 уровня громкости звуковой сигнализации

Возрастные группы пациентов: Взрослые, дети и новорожденные

Питание  220 В, 12 В

Батарея  Перезаряжаемая, до 2 часов
Мониторируемые параметры

ЭКГ

Кол-во каналов, не менее 2 канала

Выбор отведений I; II; III; avR; avL; avF; V1-V6

Выбор усиления х0,25, х0,5, х1, х2, авто

Скорость развертки 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек

Защита от ВЧ-коагулятора

Защита от дефибрилляции

Определение пейсмейкера

Анализ аритмий

ST-сегмент -2,0 mV – 2.0 mV

ЧСС

Диапазон измерений (взрослые)

15 – 300 уд/мин

(новорожденные / дети)

15 – 350 уд/мин

Точность ±1 уд/мин

Дыхание

Метод  Импедансный

Диапазон измерений (взрослые) 0 – 120

(новорожденные / дети)  0 – 150

SpO2
Диапазон измерений 0 – 100%

Разрешение  1%

Точность ±2% (70-100%)

Частота пульса: диапазон 25 – 254 в мин.

    Разрешение 1 уд.

    Точность  ±1 уд

НИАД

Метод Осциллометрический

Режимы Ручной / автоматический

Измеряемые параметры Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса

Диапазон измерений (взрослые)

10 – 270 мм Hg

(дети) 10 – 200 мм Hg

(новорожденные) 10 - 155 мм Hg

Разрешение 1 мм Hg

Единицы измерения мм Hg / кРа

Защита от избыточного давления

Температура

Диапазон измерений 0 – 50оС

Разрешение 0,1 оС

Точность ±0,1 оС

Пределы тревог 0 - 50 оС

Кол-во каналов 1 канал

Комплектация

Кабель ЭКГ на 3 отведения 1

Датчик SpO2 взрослый с кабелем многоразовый 1

Манжетка НИАД взрослая (25-35 см) с трубкой 1

Датчик накожной температуры 1
