Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по ремонту мягкой кровли в ДОУ №61
 проспект Строителей, 8 «а», тел. 34-02-60
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Смена существующего рулонного покрытия на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя с разборкой до стяжки 
	м2
	590

	2
	Смена покрытия вентшахт в один слой из наплавляемых материалов
	м2
	12

	3
	Ремонт кирпичной кладки парапетов и вентшахт
	м3
	2,2

	4
	Смена карнизных свесов  из листовой стали 
	м
	82

	5
	Смена покрытия парапетов из оцинкованной стали
	м
	26

	6
	Ремонт цементной стяжки отдельными местами
	м2
	130

	7
	Огрунтовка отремонтированных мест оснований из битумной грунтовкой  
	М2
	130

	8
	Устройство примыканий из наплавляемых материалов
	М
	70

	9
	Смена частей канализационного стояка над кровлей
	шт
	6

	10
	Устройство колпаков на фановых трубах
	шт
	6

	11
	Погрузка и вывоз мусора
	
	100%


