Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт мягкой  кровли  в ДОУ №112
( ул. С-Соколенка,4а)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя 
	100м2
	9,0

	2.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2    
	100шт
	1,54

	3.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм
	100 м
	2,5

	4.
	Обделка мест примыкания мягкой кровли к антеннам и вытяжным трубам
	место
	11

	5.
	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	2,45

	6.
	Отвозка мусора
	тн
	2,45

	7.
	Промазка швов  битумной мастикой
	100 м2
	2,0


